2021年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度  排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 土壤环境  固体废物 | 环境空气  上风向（东北厂界） | 2021.11.02 | 硫化氢（mg/m3） | 0.0030 | 0.010 | 是 | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 |  |
| 氨（mg/m3） | 0.021 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |
| 环境空气  下风向1（南厂界） | 硫化氢（mg/m3） | 0.0031 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.048 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 15 | 20 | 是 | -- |
| 环境空气  下风向2（西南厂界） | 硫化氢（mg/m3） | 0.0033 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.064 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |
| 环境空气  下风向3（西厂界） | 硫化氢（mg/m3） | 0.0032 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.058 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |