**2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测  时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 2022.3.8 | 焚烧炉1号 | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 126 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | 9 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 5.89 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0029 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000302 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0621 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 2022.3.8 | 焚烧炉2号 | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 30 | 是 | -- |
| 氮氧化物（mg/m3） | 90 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 5.24 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | 0.0035 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.00000835 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00600 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |

**2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测  时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 2022.  3.9 | 焚烧炉3号 | 颗粒物（mg/m3） | 2.6 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 47 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 6.92 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0025 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000622 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00834 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | 18 | 100 | 是 | -- |
| 2022.  3.9 | 焚烧炉4号 | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 30 | 是 | -- |
| 氮氧化物（mg/m3） | 145 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | 20 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 0.36 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | 0.0038 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | <0.00000800 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0104 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |

**2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 2022.3.8 | 4号炉渣池 | 热灼减率（%） | 1.5 | -- | -- | -- | -- |  |