2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京明珠琉璃制品有限公司 | 门头沟区 | 大气环境 | 排放口 | 2023.11.29 | 颗粒物（mg/m3） | -- | 10 | -- | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物（以 F 计）、氯化氢实测浓度均小于检出限。 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | -- | 20 | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | -- | 100 | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及其化合物（mg/m3） | 0.0273 | 0.10 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉及其化合物（mg/m3） | 0.00229 | 0.10 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镍及其化合物（mg/m3） | 0.0588 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物（以 F 计）（mg/m3） | -- | 3.0 | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | -- | 25 | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度（级） | <1 | 1 | 是 | -- |  |  |