## 第一季度抽查
门头沟区国防动员办公室2024年2月“双随机 一公开”执法抽查结果公示
序号 | 抽查时间 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查依据 | 抽查事项 | 抽查结果 | 抽查基数 | 抽查比例 | 抽查周期
1 | 2024.2.1 | 门头沟区国防动员办公室 | 润嘉物业管理（北京）有限公司 门头沟区永定镇金沙西街10号院（悦景湾） | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
2 | 2024.2.2 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京兴亚置业有限公司 门头沟区门头沟路11号院（中昂时代广场） | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 检查发现使用单位在人防工程内停放电动自行车，要求使用单位立即现场清理。 | 106 | 10% | 每月
3 | 2024.2.5 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京天台山房地产开发有限公司（西山御园） 门头沟区滨河路23号院 | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
4 | 2024.2.5 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处 黑山西街5号院丽湾西园公共服务设施楼 | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
5 | 2024.2.19 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京龙威物业管理有限公司 剧场东街8号（绿岛水岸36号楼） | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 检查发现使用单位人防工程内应急疏散指示灯损坏，要求使用单位2024年2月23日内将损坏的应急疏散指示灯修复。2月23日复查使用单位已按要求完成整改 | 106 | 10% | 每月
6 | 2024.2.19 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京永兴物业管理中心 永兴嘉园小区12号和13号楼地下一层 | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
7 | 2024.2.22 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京瑞龙祥物业管理有限公司 门头沟区高家园新区1号院 | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 检查发现使用单位在人防工程内堆放杂物，要求使用单位5日内将杂物清理。2月27日经复查使用单位已按要求完成整改 | 106 | 10% | 每月
8 | 2024.2.22 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京瑞龙祥物业管理有限公司 门头沟区高家园新区2号院 | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
9 | 2024.2.26 | 门头沟区国防动员办公室 | 保利物业管理（北京）有限公司门头沟分公司 门头沟区永定镇石门营环岛414号院（保利欢乐大都汇） | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
10 | 2024.2.27 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京瑞龙祥物业管理有限公司 龙门新区2区8号楼、9号楼 | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月
11 | 2024.2.28 | 门头沟区国防动员办公室 | 北京顺兴盛达物业管理有限公司 门头沟区永定镇冯石环路408号院（永和新苑小区） | 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》 《门头沟区人防工程平时使用管理规定》 | 1、是否拆除设备设施、进行装修改造、穿墙打孔引线 。2、是否侵占人防工程。3、是否擅自在人防工程内住人。4、是否符合卫生标准。5、是否疏散通道堆放杂物、易燃物，应急疏散出口上锁。6、是否安全出口使用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。7、是否有灭火器数量不够，超出有效期限情况。8、应急照明、应急疏散指示标识是否缺失或无法有效使用。9、是否使用或存放液化天然气等易燃易爆危险化学品。10、是否使用大功率电器或给电动自行车充电。11、是否不按规定铺设用电线路，乱拉电线。12、是否占用风机房、滤毒室等设备间。13、是否在人防工程管理房（内）周边堆放杂物，搭建建筑。14、人防工程有限空间（有 无）违规作业情况；（有 无）悬挂有限空间安全警示牌、喷印警示语。 | 未发现安全隐患 | 106 | 10% | 每月