2020年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京碧水源环境科技有限公司-门头沟区第二再生水厂 | 门头沟区 | 水环境 | 脱泥间 | 2020. 12.25 | 总镉（mg/kg） | <1 | 20 | 是 | -- | 城镇污水处理厂污泥泥质GB24188-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（mg/kg） | 6.42 | 25 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅（mg/kg） | 21.0 | 1000 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬（mg/kg） | 59.2 | 1000 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总砷（mg/kg） | 10.6 | 75 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铜（mg/kg） | 79.4 | 1500 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总锌（mg/kg） | 548 | 4000 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镍（mg/kg） | 24.6 | 200 | 是 | -- |  |  |