2021年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 土壤环境固体废物 | 环境空气上风向（西南厂界） | 2021.8.18 | 硫化氢（mg/m3） | 0.0016 | 0.010 | 是 | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 |  |
| 氨（mg/m3） | 0.021 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |
| 环境空气下风向1（东厂界） | 硫化氢（mg/m3） | 0.0016 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.042 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 13 | 20 | 是 | -- |
| 环境空气下风向2（东北厂界） | 硫化氢（mg/m3） | 0.0017 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.045 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |
| 环境空气下风向3（北厂界） | 硫化氢（mg/m3） | 0.0018 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.050 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |