门环审字[2022]0004号                   签发人：冷 飞

关于北京市门头沟区门头沟新城MC10-037、MC10-038、MC10-040、MC10-041、MC10-060、MC10-065地块

二类居住、住宅混合公建及托幼用地（配建

“公共租赁住房”）项目燃气锅炉房

建设项目环境影响报告表的批复

北京华原世纪燃气投资有限责任公司:

你单位报送的“北京市门头沟区门头沟新城MC10-037、MC10-038、MC10-040、MC10-041、MC10-060、MC10-065地块二类居住、住宅混合公建及托幼用地（配建“公共租赁住房”）项目燃气锅炉房建设项目环境影响报告表”及相关材料收悉（项目编号：门环审20220008号）。经审查，批复如下：

- 本项目位于北京市门头沟区龙泉镇高家园东街1号院地下一层锅炉房。本项目锅炉房内设置6台2.9t/h（合计17.4t/h）的低氮燃气热水锅炉，建筑面积为269.88m2。项目主要环境影响是运营期的废气、废水、噪声、固体废物等。从生态环境保护角度分析，在全面落实该环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目不利生态环境影响能够得到减缓和控制。我局原则同意该环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目应重点做好以下工作：

1、废气：运营期锅炉污染物排放执行北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中相应限值。

2、废水：本项目排水水质执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）相应限值。

3、噪声：本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定。

4、固体废物：严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日施行）等有关规定。

三、拟建项目主要污染物排放应满足本市主要污染物排放总量控制指标。

四、项目性质、规模、地点及环保措施发生重大变化，应重新报批建设项目环评文件。

五、建设单位须按照有关规定办理环保验收。

北京市门头沟区生态环境局

2022年3月31日

北京市门头沟区生态环境局         2022年3月31日印发