门环审字[2022]0007号                   签发人：冷 飞

关于撬装式烟气余热回收集成系统及冷凝水热力站综合利用技术研究与示范项目—黑山热源厂烟气余热

回收改造建设项目环境影响报告表的批复

北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司:

你单位报送的“撬装式烟气余热回收集成系统及冷凝水热力站综合利用技术研究与示范项目—黑山热源厂烟气余热回收改造 建设项目环境影响报告表”及相关材料收悉（项目编号：门环审20220011号）。经审查，批复如下：

- 拟建项目位于北京市门头沟区增产路23号黑山热源厂。本次技改拟在现状燃气锅炉主厂房与烟囱之间的空地位置（原“煤改气”项目为烟气余热预留区域），采用集装箱式设计，新增2台“模块化”集装箱式吸收式热泵机组及烟气换热器、水泵、风机、燃气调压及冷凝水处理系统等其配套设施。项目主要环境影响是运营期的废气、废水、噪声、固体废物等。从生态环境保护角度分析，在全面落实该环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目不利生态环境影响能够得到减缓和控制。我局原则同意该环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目应重点做好以下工作：

1、废气：运营期各项污染物排放执行北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中相应限值。

2、废水：本项目排水水质执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）相应限值。

3、噪声：本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定。

4、固体废物：严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日施行）等有关规定。

5、采取有效措施避免施工扰民。

三、拟建项目主要污染物排放应满足本市主要污染物排放总量控制指标。

四、项目性质、规模、地点及环保措施发生重大变化，应重新报批建设项目环评文件。

五、本项目竣工后尽快组织完成竣工环保验收，验收合格后方可正式投入使用。

北京市门头沟区生态环境局

2022年6月2日

北京市门头沟区生态环境局         2022年6月2日印发